Dotyczy: Przetargu na „Remont sali gimnastycznej – renowacja podłogi sportowej         w budynku szkolnym C Zespołu Szkół Ponasgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

Od jednej z firm zainteresowanej udziałem w przetargu otrzymaliśmy następujące pytania:

- Czy należy zastosować tylko i wyłącznie ORYGINALNY LITY PANEL klonowy – firmy PRESTIGE o wymiarach 20x57 mm i wymiarze 2130 mm (lub jest oryginalne odmiany krótsze dostosowane do systemu legarów)?

- Czy należy zastosować tylko panel PRESTIGE KLASY I w wersji PRESTIGE EL (Extra Lenght, max. 2130 mm)?

- Czy wymaga się aby firma montująca posadzkę sportową posiadała aktualny CERTYFIKAT Wyszkolenia i Autoryzacje producenta posadzki sportowej firmy PRESTIGE (gdyż jedynie wówczas posadzka uzyska gwarancje producenta na cały system) ?

- Czy lakier powinien posiadać również certyfikat FIBA?

Odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1. 	Nie, można zastosować zarówno oryginalny panel firmy Prestige, jak i klepkę parkietową innej firmy. Klepki mają zachować wymiar 20 x 57 x min 60 mm              ze względu na rozstaw legarów co 300 mm w osi.

Ad. 2. 	Nie, można zastosować parkiet lub panel innej firmy spełniający parametry podane     w specyfikacji tzn. kl. I odpowiadająca opisowi org. MFMA (taka jest ułożona obecnie).

Ad. 3. Nie wymaga się. Specyfikacja jasno określa kto może wystąpić w przetargu.

Ad. 4. 	Nie, wystarczy że lakier będzie posiadał dokumenty jakie zostały podane w opisie specyfikacji.